Agli ADDETTI ANTINCENDIO

OGGETTO: Compiti dell’Addetto antincendio

Di seguito si elencano i comportamenti da tenere, da parte degli Addetti antincendio in caso di incendio nella scuola:

Durante l’emergenza

- Portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;

- Utilizzare i mezzi estinguenti adeguati come da formazione ricevuta;

- Qualora non si riesca ad estinguere il principio di incendio entro i primi minuti far segnalare immediatamente l’emergenza a tutta la scuola;

- Ispezionare, solo se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano prima di abbandonare la sezione di edificio di propria competenza controllando che l’area sia stata completamente evacuata

- Verificare che siano stati disattivati gli impianti;

- Collaborare con il Responsabile dell’area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno di raccolta;

- Rendersi disponibile agli eventuali soccorritori.

Fuori dall’emergenza:

Al di fuori della situazione di emergenza ciascun Addetto Antincendio ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature antincendio in dotazione alla struttura di appartenenza assicurandosi del loro stato di conservazione e del loro funzionamento. A tal fine controllare che gli estintori siano sottoposti a verifica semestralmente.

Inoltre, ciascun Addetto ha anche il compito di verificare le seguenti condizioni:

- Verificare che le uscite di emergenza, i punti di raccolta e tutti i percorsi interni alla scuola siano sgombre da ostacoli;

- Verificare, per quanto possibile, che gli impianti tecnologici siano efficienti ed in buono stato;

- Segnalare al Coordinatore delle emergenze eventuali anomalie e/o malfunzionamenti.